## Acueducto
Fuente Natural de Agua | Latitud | Longitud
Río Magdalena | 10°56'3.38"N | 74°45'2.14"O
Desembocadura Río Magdalena | 11° 6'49.53"N | 74°51'8.37"O
Sitios de Captación
Cinco (5) plantas en la ETAP de Barranquilla
Triple A Planta 7 Soledad | 10°54'40.85"N | 74°46'37.36"O
Una (1) en el barrio Las Flores (Barranquilla) | 11° 2'10.89"N | 74°49'48.27"O
Una (1) en Sabanagrande
Una (1) en Sabanalarga.
Plantas de Tratamiento
Estación Acueducto ETAP (Barranquilla) | 10°56'53.13"N | 74°45'52.52"O
Estación de El Recreo (Barranquilla) | 10°58'54.59"N | 74°48'4.03"O
Estación Ciudadela (Barranquilla)
Estación Las Delicias (Barranquilla) | 10°59'5.63"N | 74°48'43.75"O
Estación municipio Galapa | 10°54'57.21"N | 74°52'1.02"O
Estación municipio Puerto Colombia
Estación municipio Sabanagrande
Estación municipio Sabanalarga
Estación municipio Tubará
Estación municipio Piojó
Estación municipio Usiacurí.
Redes de Distribución | 3400 km | 500.000 usuarios

## Alcantarillado
Estaciones de Bombeo | Latitud | Longitud | Observaciones
Boliche
Villanueva
San Andresito
Don Bosco
El Pueblo (incluye Estación Depuradora de Aguas Residuales de Barranquilla) | 10°58’09.53 N | 74° 50’54.75 O | "Terreno de 54 hectáreas. Ubicada a 500 metros al noroccidente del barrio El pueblo. Está diseñada para depurar un caudal de aguas residuales de 1100L/s generados por 547.000 habitantes asentados en 53 barrios del suroccidente de Barranquilla.
Pinar del Río
Ferry
Montoya
La Pradera
Las Flores
Los Laureles
Juamina
Campo Alegre
La Playa
Mallorquín
Rebolo
Estación Mercado
Aguas lluvias Barranquillita
Elevadora Barranquillita
Chinita La Luz
Los Ángeles III
Villa Cordialidad
Felicidad